Приложение 1

к Правилам проведения органом местного

самоуправления открытого конкурса по

отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом

Утверждаю

___________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя

______________________________

органа местного самоуправления,

_______________________________

являющего организатором конкурса,

_______________________________

почтовый индекс и адрес, телефон,

_______________________________

факс, адрес электронной почты)

«__» ________________ 2017г.

(дата утверждения)

Характеристика

состояния общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющего объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: р.п. Лососина, ул. 8 Марта, д. 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)_______________________

____________________________________________________________________________

- Серия, тип постройки ________Жилой дом_________________________________

- Год постройки_2014___________________________________________________________

- Степень износа по данным государственного технического учета__0___________________

_____________________________________________________________________________

- Степень фактического износа __0_________________________________________________

- Год последнего капитального ремонта __-__________________________________________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу ________________________________________________________________________

- Количество этажей _3____________________________________________________________

- Наличие подвала __-_____________________________________________________________

- Наличие цокольного этажа _-_____________________________________________________

- Наличие мансарды ____-_________________________________________________________

- Наличие мезонина _____-_________________________________________________________

- Количество квартир ____27_______________________________________________________

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _-____________

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания ___-________________________________________________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

________________________-_______________________________________________________

- Строительный объем ___3639___________________________________________________ куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками ___892,9_______________________________________________________________кв. м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) ___780,6____________________________кв. м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)____-________________________________________кв. м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _112,3____________________________________кв. м.

- Количество лестниц _______1____________________________________________________ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)__37____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров ______75,3__________________________________кв. м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)____-_______________________________________________кв. м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

___________________________________________________1860______________________кв. м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    ____27:13:0203024:569

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные блоки |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бетонные блоки | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ГВЛ | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия - чердачные - междуэтажные - подвальные - другое | Железобетонные плиты Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Двускатная,кровля оцинкованный профнастил по деревянным стропилам | удовлетворительное |
| 6. Полы | Линолиум,кафель,бетонные | удовлетворительное |
| 7. Проемы - окна - двери - другое | Пластиковые с двойным остеклением Филенчатые,окрашенные | удовлетворительное |
| 8. Отделка - внутренняя - наружная - другое | Штукатурка,побелка,покраска,обои Обшивка "Краспаном" | удовлетворительное |
| 9. механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция другое | Металлические Стационарные Нет нет | удовлетворительное |

| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ другое | Проводка скрытая Централизованное Центральное Центральное | удовлетворительное |
| --- | --- | --- |
| 11. Крыльца | Отмостка,крыльцо | удовлетворительное |

Глава городского поселения А.А. Долматов

_________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

__________________________________________________________________________

уполномоченного устанавливать техническое состояние

__________________________________________________________________________

многоквартирного дома, являющего объектом конкурса)

__________    ______________________

(подпись)                   (ф.и.о.)

«__» ___________ 2017г.